PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS  DE PERFIL MUTACIONAL DE GENES HV DE INMUNOGLOBULINAS

Para coordinar la realización de este análisis, las mutualistas deberán solicitar una cotización del mismo a través de la siguiente dirección:  tecnología@pasteur.edu.uy.  Una vez que la aprobación de la cotización sea enviada al Departamento de Servicios Tecnológicos del IP Montevideo, se deberá coordinar la entrega de la muestra.

EXTRACCION

Muestra

Material:	20 ml de sangre

Almacenaje:	Tubos heparinizados

ENVIO DE MUESTRAS

Las muestras se recepcionan los días miércoles.  SE DEBERA DAR AVISO DEL ENVIO EL DIA ANTERIOR. El material deberá ser enviado el mismo día de la extracción al IP Montevideo.

Institut Pasteur de Montevideo

Calle Mataojo 2020

11400 Montevideo

Teléfono:  522 0910

Contacto:  Ivana Faccini y/o Pilar Moreno

Correo electrónico:  tecnología@pasteur.edu.uy

DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPAÑAR LA MUESTRA

- Datos del paciente según formulario adjunto (obligatorio)

- Consentimiento informado (optativo)

ANALISIS

El análisis de la muestra recibida será realizado en el Institut Pasteur de Montevideo.  El resultado será informado en forma escrita en un máximo de 30 días.

ENTREGA DE RESULTADOS

Los resultados serán enviados en sobre cerrado o por correo electrónico.